ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  ¨ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ¨

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΣ                                                                      ΧΑΪΔΑΡΙ 25  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-CoV-2 (ΛΗΨΗ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ)

1 Αποστειρωμένο σωληνάριο για τη συλλογή , συντήρηση και μεταφορά κλινικών και παθογόνων ρινοφαρυγγικών δειγμάτων .Ο όγκος του σωληναρίου να είναι 3ml και διαστάσεων 1557 MM.Το σωληνάριο να περιέχει αμινοξέα , βιταμίνες ανόργανα άλατα και αντιβιοτικά , να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 0-8 C και να έχει μακρά ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτος. Το είδος να διαθέτει ειδική σήμανση CE και να είναι πιστοποιημένο για την μεταφορά ιών όπως o SARS-COV2, influenza κ.α.

2. Στυλεός με άξονα  αποστειρωμένος φαρυγγικός από αλουμίνιο ή πλαστικό και συνθετικό άκρο ( polyamide) , σε ατομική συσκευασία με break point.

3 Σακουλάκια μεταφοράς εργαστηριακών δειγμάτων. Τα σακουλάκια να φέρουν το σήμα βιολογικού κινδύνου και ειδική θήκη για το παραπεμπτικό ιατρικό σημείωμα. Να έχουν εύκολο σύστημα αεροστεγούς ασφάλισης του περιεχομένου και διαστάσεις 10cm 6cm και 19cm17cm περίπου.

Η ΕΠΙΤΗΡΗΤΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ