ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΨYXIATΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΗΛ. 2132046321

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σέρμπος Αθανάσιος                                                      Χαϊδάρι 02 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών

Γρ.: Επιτροπή Αγορών

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κατάλληλο για πάγκους εργασίας(Μκροβιολογικό εργαστήριο, οδοντιατρείο),τροχήλατα, σε μορφή Spray προς ταχεία δράση.

Να περιέχει αλκοόλες >70-80% v/v.

    Να μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο.

Να έχει ευρύ απολυμαντικό φάσμα, όπως βακτήρια σύμφωνα με την ΕΝ 13727και ΕΝ 13697, μύκητες σύμφωνα με την ΕΝ13624 και ΕΝ 13697, μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης σύμφωνα με την ΕΝ 143481, μικροβιοκτόνο, δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών και να είναι ταχείας δράσης. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας.

Να είναι δραστικό κατά ιών όπως HIV, HCV, HBV, ROTA, συμπεριλαμβανομένου    και των ελυτροφόρων, σύμφωνα με την ΕΝ 14476. Δραστικό κατά MRS, Acinetobacter baummanιι, όπως και να κατατεθούν μελέτες.

Να έχει ευχάριστη οσμή και να μην ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

Να μην είναι τοξικό - διαβρωτικό. Να κατατεθεί πίνακας συμβατότητας υλικών.

Να έχει καλή συμβατότητα με τα υλικά των επιφανειών, όπως ανοξείδωτες, πλαστικές, PVC και μεταλλικές επιφάνειες.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κρίσιμους, όσο και σε κοινόχρηστους χώρους

Να μην αφήνει, ίχνη, κηλίδες ή κατάλοιπα, μετά τη χρήση.

Έτοιμο προς χρήση και να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ψεκασμού.

    Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος, να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.

Να είναι σε συσκευασία 1 λίτρου.

Να έχει έγκριση ΕΟΦ, να διαθέτει σήμανση CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν  και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. του ΓΧΚ. Επίσης να κατατεθεί η βιβλιογραφική τεκμηρίωση του προϊόντος, το ξενόγλωσσο φυλλάδιο, με την πιστή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.

ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

(ΔΑΠΕΔΩΝ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ)

Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης δαπέδων και επιφανειών.

Να μην περιέχει αλδεΰδες.

Να μην αφρίζει ή να είναι χαμηλού αφρισμού.

Να μην είναι τοξικό – διαβρωτικό. Να κατατεθεί πίνακας συμβατότητας υλικών.

   Να έχει καλή συμβατότητα με τα υλικά των επιφανειών, όπως ανοξείδωτες, πλαστικές, PVC και μεταλλικές επιφάνειες.

Δραστικό έναντι βακτηριδίων gram (-) και gram (+) σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και ΕΝ 13697 μυκήτων σύμφωνα με την ΕΝ 13624, και ΕΝ 13697, ιών HIV, HBV, HCV,   συμπεριλαμβανομένου και των ελυτροφόρων, σύμφωνα με την ΕΝ 14476 και μυκοβακτηριδίου φυματίωσης, σύμφωνα με την ΕΝ 14348. Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.

Δραστικό έναντι στελεχών MRSA, Acinetobacter, Klebsiella.Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.

Σε συσκευασία έως 5 λίτρα.

Να μην ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και τους βλεννογόνους, και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Να έχει έγκριση από τον ΕΟΦ, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π του ΓΧΚ και να διαθέτει CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή μετάφραση στα ελληνικά.

Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν, θα είναι αυτές που θα έχουν αποτέλεσμα το αργότερο σε 30΄ για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος.

Να προσφέρεται προς οικονομική αξιολόγηση η τιμή ανά λίτρο διαλύματος για όλο το φάσμα δράσης που ζητείται, σε χρόνο 15-30 λεπτά.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ(ΔΑΠΕΔΩΝ –ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ), ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Να είναι κατάλληλο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Υγρό κατάλληλο για δάπεδα και επιφάνειες, στους χώρους εστίασης.

Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης.

Να μην περιέχει αλδεΰδες, χλώριο ή φαινόλες.

Να είναι βακτηριοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 1276 και ΕΝ 13697, μυκητοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 1650, 13697, ιοκτόνο όπως HIV HBV, HCV , ROTA σύμφωνα με την ΕΝ 14476, όπως και να αναφέρεται η αραίωση για δράση εντός 15΄-30΄.

Μη ερεθιστικό, τοξικό για το χρήστη, φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς χρωστικές και αρώματα, σύμφωνα με τις πρακτικές HACCP.

Συμβατό με μεταλλικές και ανοξείδωτες επιφάνειες, και μη διαβρωτικό ειδικότερα για τον εξοπλισμό των μαγειρείων(όπως μηχανές κοπής κιμά), καθώς και συμβατό με τους θαλάμους συντήρησης τροφίμων.

Να αναφέρεται ρητά στην άδεια του προϊόντος ότι είναι κατάλληλο για μαγειρεία.

Να επισυναφθούν τα εργοστασιακά prospect, να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή μετάφρασή του στα ελληνικά.

Να έχει έγκριση ΕΟΦ και Ε.Μ.Χ.Π. του ΓΧΚ.

Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν, θα είναι αυτές που θα έχουν αποτέλεσμα το αργότερο σε 30΄, για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος, για την απαιτούμενη χρήση( μαγειρεία κ.λ.π).

Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5-6 λίτρα.

Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος έπειτα από τη συνιστώμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο.

Να χορηγηθεί συσκευή( δοσομετρική αντλία), κατάλληλη για το προσφερόμενο απολυμαντικό.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

 Να μην περιέχει φαινόλες, αλδεΰδες και χλώριο.

 Να μην αφρίζει.

 Να είναι σε συμπυκνωμένη υγρή μορφή.

 Να μην αδρανοποιείται από σωματικά υγρά, και να έχει παρατεταμένη δράση.

 Να είναι αντιοξειδωτικό, μυκητοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562, φυματιοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 14348, ΕΝ14563, ιών HIV, HCV, HBV,

συμπεριλαμβανομένου και των ελυτροφόρων, σύμφωνα με την ΕΝ 14476 και δραστικό έναντι βακτηριδίων gram(+) και gram ( -) σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και την ΕΝ14561.

 Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση το κόστος ανά λίτρο διαλύματος για όλο το φάσμα  δράσης    στον απαιτούμενο χρόνο.

 Να έχει έγκριση ΕΟΦ και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. Επίσης να φέρει τη σήμανση CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

 Να μην καταστρέφει τα πλαστικά μέρη της αναρρόφησης και να προτείνεται από τον κατασκευαστή για τη ζητούμενη χρήση ( οδοντιατρικές αναρροφήσεις).

 Συσκευασία έως 5-6 λίτρα.

 Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές που θα έχουν αποτέλεσμα από 15΄ - 30΄ για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος.

 Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή μετάφραση στα ελληνικά.

 Να χορηγηθεί συσκευή( δοσομετρική αντλία), κατάλληλη για το προσφερόμενο απολυμαντικό – καθαριστικό προϊόν.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ–ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο.

 Να είναι χαμηλού αφρισμού.

 Να μην οξειδώνει τα εργαλεία.

 Να είναι σε συμπυκνωμένη υγρή μορφή.

 Να είναι κατάλληλο για εμβάπτιση οδοντιατρικών εργαλείων, με χρήση λουτρού υπερήχων.

 Να είναι μυκητοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και την ΕΝ 14562, ιοκτόνο,  συμπεριλαμβανομένου και των ελυτροφόρων ιών,  σύμφωνα με την ΕΝ 14476, φυματιοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 14348, και ΕΝ 14563, βακτηριοκτόνο για gram ( + ) και gram (-), σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561.

 Ο χρόνος δράσης να είναι από 15΄-30’ για το σύνολο του φάσματος.

 Να αναφέρεται η σταθερότητα του διαλύματος.

 Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση το κόστος ανά λίτρο διαλύματος για όλο το φάσμα δράσης, στον απαιτούμενο χρόνο.

 Να έχει καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π, έγκριση από τον ΕΟΦ και σήμανση CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή μετάφραση στα ελληνικά.

Να διατίθεται σε συσκευασία 1 λίτρου.

ΣΑΠΟΥΝΙ(ΤΑΜΠΛΕΤΑ 15ΓΡ. περίπου) για Οδοντιατρική αναρρόφηση

 Να είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό και την είσοδο στο σύστημα αναρρόφησης.

 Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε αίμα, πρωτεΐνες, οργανικούς ρύπους, λίπη και να εξαλείφει τις βιολογικές οσμές.

 Να αναφέρονται τα δραστικά συστατικά της,  που περιέχει και να υποβληθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.

 Να είναι βιοδιασπώμενη και φιλική προς το περιβάλλον.

 Να μην διαβρώνει το σύστημα αναρρόφησης και τα εξαρτήματά της.

 Να μην είναι τοξική και να έχει ευχάριστο άρωμα.

 Να έχει καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π, και σήμανση CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν     και να        κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή μετάφραση στα ελληνικά.

Σε συσκευασία: 50-60 τεμάχια.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι:

1) Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά χημικής σύνθεσης.

2) Να έχουν τις οδηγίες χρήσεως και την σύνθεση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα.

3) Να είναι αποτελεσματικά και βιοδιασπώμενα. Να μην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς και το προσωπικό. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

4) Να μην περιέχουν συστατικά που να διαβρώνουν και καταστρέφουν τα εργαλεία και τις επιφάνειες.

5) Τα απολυμαντικά να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για νοσοκομειακή χρήση και να πληρούν τους όρους της Υπ. Απ. Υ1β/οικ.7723/13-12-94 περί απολυμαντικών χώρων. Τα  προϊόντα με καθαριστική  δράση, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Γ.Χ.Κ.(Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων «ΕΜΧΠ»), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους, με Αρ. Πρωτ. 30/004/4204/5-12-2013.

6) Τα απολυμαντικά να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία από μελέτες.

7) Να κατατεθούν τα Δελτία Ασφαλείας Δεδομένων (MSDS), στην Αγγλική γλώσσα με την πιστή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, για κάθε προϊόν, σύμφωνα με την ΕΝ 1907/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς(ΕΚ)1272/2008 και 453/2010.

8) Να κατατεθούν πιστοποιητικά εγκεκριμένα από Διεθνείς Οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή πυκνότητες είναι αποτελεσματικές, στον προτεινόμενο χρόνο, για τα συγκεκριμένα στελέχη και δεν είναι επικίνδυνες για τον χρήστη.

9)Τα προϊόντα να είναι συμβατά με τις  επιφάνειες, προς απολύμανση(να μην διαβρώνονται ή αποχρωματίζονται ή καταστρέφονται).

10) Τα προϊόντα που προσφέρονται σε συμπυκνωμένα υγρά, να αναφέρεται η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο αλλά και η τιμή του προτεινόμενου προς χρήση αραιωμένου διαλύματος ανά λίτρο σύμφωνα με τον χρόνο επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος που ζητείται.

11) Στα προϊόντα, όπου απαιτούνται, συμπληρωματικές συσκευές π.χ. αντλίες ψεκασμού, δοσομετρικά δοχεία, να αναφέρονται, να περιλαμβάνονται στην προσφορά και να χορηγούνται δωρεάν.

12) Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει και να αναρτήσει στους χώρους χρήσης των προϊόντων, πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες σε μέγεθος Α4, όπου θα αναφέρονται οι οδηγίες χρήσεις, τα μέτρα προστασίας του χρήστη κ.α. στην Ελληνική Γλώσσα.

13) Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή 9002 και 13485 καθώς και CE όπου αναφέρεται / ή προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.

14) Σε περίπτωση που ένα προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση ή την συνεργασία με τον προμηθευτή, εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση.

15) Να διατεθούν δείγματα των προϊόντων για δοκιμή της αποτελεσματικότητας, επί ποινή απόρριψης στην πρωτότυπη προσφερόμενη συσκευασία.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Κάθε πλεονέκτημα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Οι παρακάτω αναφερόμενες απαιτήσεις σε συστατικά είναι οι ελάχιστες, που θα πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα προϊόντα.

Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργών συστατικών. Τα συστατικά αυτά μπορούν να αντικατασταθούν και από άλλα με αποδεδειγμένη παρόμοια δράση, έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να εμφανίζουν την επιθυμητή απολυμαντική ή καθαριστική συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα να είναι ασφαλή στη χρήση τους, τόσο για το προσωπικό που θα τα χρησιμοποιήσει, όσο και για τους χρήστες των χώρων στους οποίους θα χρησιμοποιηθούν.

Οι Προμηθευτές, που θα υποβάλλουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν πλήρως με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και με τις εγκεκριμένες από την Ελληνική νομοθεσία ή την Ε.Ε. προδιαγραφές, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν έγκριση των αρμοδίων αρχών, να είναι

καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό αρχείο(Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων«ΕΜΧΠ» του Γ.Χ.Κ., πιστοποιητικό έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρουν σήμανση CE , όπου απαιτείται.

Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε.

Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε και σύμφωνα με τον κανονισμό(ΕΚ) 648/2004.

Να είναι προϊόντα βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.(οδηγία 82/242).

Να είναι αποτελεσματικά, να μην είναι τοξικά - ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς, το προσωπικό, τα ζώα και το περιβάλλον.

Να φέρουν ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα αν παρέχονται συγχρόνως και σε άλλη γλώσσα.

Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον (2) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

Τα υλικά συσκευασίας των απολυμαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (PET) και ανακυκλώσιμα.

Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση απολυπαντικών – καθαριστικών.

Έλεγχοι παραλαβής ειδών: Οι αρμόδιοι του νοσοκομείου, όποτε θεωρείται σκόπιμο, μπορεί να αποστείλουν δείγματα, στις κατά τόπους αρμόδιους φορείς(ΕΟΦ, ΓΧΚ) για τον έλεγχο των προϊόντων, προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου (φυσικοχημικός, έγκριση απολυμαντικόύ κ.α.). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ