1. **ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ (ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ):** Να είναι από άκαµπτο πλαστικό, ατραυµατικοί, ατοξικοί, διαφανείς µε χρώµατα που να δηλώνουν το µέγεθος, latex free, αποστειρωµένοι, µιας χρήσεως. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατοµικής συσκευασίας του είδους. - ∆ιάφορα µεγέθη (Νο: 7-7,5-8), διαφόρου χρώµατος - Αποστειρωµένοι, µιας χρήσης - Επισήµανση CE.