**ΠΑΝΑ– ΒΡΑΚΑΚΙ (Μ/Χ)**

Να είναι αδιαπέραστη με αδιάβροχη προστασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, με απορροφητικό πυρήνα για την αποτελεσματική απορρόφηση των δυσάρεστων οσμών.

 Να είναι κατασκευασμένη από υλικό, για ανατομική εφαρμογή και με ελαστικές πτυχές στις περιοχές εφαρμογής της (περιφέρεια και πόδια).

 Να είναι απαραίτητα υποαλλεργική, δερματολογικά ελεγμένη και κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.

Τo προσφερόμενo είδος, πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προτύπων.