A.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL ΟΡΟΦΗΣ

- Ονομαστική Ισχύς (W): 40 - 45W

- Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V

- Συχνότητα Λειτουργίας (Hz): 50/60Hz

- Θερμοκρασία Χρώματος (K): 6000 - 6500Κ

- Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό: Ναι

- Διάρκεια Ζωής (h): 50000h

- Βαθμός Στεγανότητας (IP): IP40

- Γωνία Δέσμης: 120°

- Χρόνια Εγγύησης: 3 Χρόνια

- Θερμοκρασία Λειτουργίας °C: -20°C - +40°C

- Υλικό Προϊόντος: Αλουμίνιο & Πλαστικό

- Χρώμα Προϊόντος: Λευκό

- Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος): 32 x 295 x 1195 mm (περίπου)

- Πιστοποιητικά: Ναι

- Ένδειξη CE: Ναι

- Κλάση: Class I

- Τύπος Σύνδεσης: Καλώδιο

Β. Πλαίσιο Για LED Panel Οροφής  Από Φύλλο Αλουμινίου

• Σώμα από φύλλο αλουμινίου.

• Ανοξείδωτες βίδες.

• Λεπτό προφίλ.

Διαστάσεις: 300x1200x65mm