ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ




	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	2
	33141110-4 (Επίδεσμοι)
	30015381
	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ  ΣΕ ΡΟΛΟ 
	ΤΕΜ
	500
	0,220 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 110,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 136,40€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ (ΣΕ ΡΟΛΟ) 10CMX4M Αποτελούμενοι από βαμβακερά υδρόφιλα νήματα (γάζας), ώστε να επιτυγχάνεται η απαλή επίδεση. Να παραδίδονται σε ατομική συσκευασία στην οποία θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις. Να φέρει σήμανση CE.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	11
	33141114-2             (Ιατρική γάζα)
	30022878
	ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡOΜΕΝΕΣ (10x20 CM) 12 PLY
	ΤΕΜ
	6.000
	0,1848 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 1.108,80€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 1.374,91€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ–12PLY(10X20CM).Η γάζα πρέπει να είναι100%
βαμβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η γάζα πρέπει να πληροί τους όρους του ΕΝ 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσμη και απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης.Να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες(μηχανέλαιο κλπ.). Να μην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. Η κάθε μια αποστειρωμένη γάζα να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	13
	33141200-2 (Καθετήρες)
	30015388
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 16
	ΤΕΜ
	300
	1,0890 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 326,70€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α:405,11€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ - Καθετήρες αερίων ορθού μιας χρήσης αποστειρωμένοι, από υλικόιατρικούτύπουMedicalGradePVC,μευποδοχήστοάκρο,μητραυματικοί,μήκουςπερίπου40εκ.,αρίστηςποιότητας. Ο καθετήρας να είναι σιλικοναρισμένος για εύκολη προσπέλαση και να μην κάμπτεται. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες δύο οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικά σχεδιασμένες ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμόςπαραγωγής. Να είναι κατασκευασμένοιμεβάσηταISO-Standartds καιναφέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark)ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ-ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	14
	33141200-2 (Καθετήρες)
	30015388
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 18
	ΤΕΜ
	200
	1,430 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 286,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α:354,64€ 

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ - Καθετήρες αερίων ορθού μιας χρήσης αποστειρωμένοι, από υλικό ιατρικού τύπου Medical Grade PVC,με υποδοχή στο άκρο,μη τραυματικοί, μήκους περίπου 40εκ., αρίστηςποιότητας. Ο καθετήρας να είναι σιλικοναρισμένος για εύκολη προσπέλαση και να μην κάμπτεται. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες δύο οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικά σχεδιασμένες ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμόςπαραγωγής. Να είναι κατασκευασμένοιμεβάσηταISO-Standartds καιναφέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ-ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	15
	33141200-2 (Καθετήρες)
	30015388
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 20
	ΤΕΜ
	200
	2,200 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 440,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 545,60€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  :  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ - Καθετήρες αερίων ορθού μιας χρήσης αποστειρωμένοι, από υλικό ιατρικού τύπου Medical Grade PVC,με υποδοχή στο άκρο,μη τραυματικοί, μήκους περίπου 40εκ., αρίστηςποιότητας. Ο καθετήρας να είναι σιλικοναρισμένος για εύκολη προσπέλαση και να μην κάμπτεται. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες δύο οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικά σχεδιασμένες ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής. Να είναι κατασκευασμένοι με βάσητ αISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	16
	33141200-2 (Καθετήρες)
	30015388
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ Νο 22
	ΤΕΜ
	300
	2,200 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 660,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 818,40€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ - Καθετήρες αερίων ορθού μιας χρήσης αποστειρωμένοι, από υλικό ιατρικού τύπου Medical Grade PVC,με υποδοχή στο άκρο,μη τραυματικοί, μήκους περίπου 40εκ., αρίστηςποιότητας. Ο καθετήρας να είναι σιλικοναρισμένος για εύκολη προσπέλαση και να μην κάμπτεται. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες δύο οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικά σχεδιασμένες ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής. Να είναι κατασκευασμένοι με βάσητ αISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	17
	33140000-3           (Ιατρικά αναλώσιμα)
	30022846
	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΦΑΝH
	ΤΕΜ
	400
	0,380 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 152,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 188,48€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (ΔΙΑΦΑΝΗ) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ .α)Να είναιαπό μη υφασμένο υλικό (non women) β) Να διαθέτει στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα, ειδικό απορροφητικό επίθεμα (μαξιλαράκι) αντικολλητικό ώστε να μην κολλά στο σημείο καθετηριασμού.γ)Να διαθέτει ειδική σχισμή για την υποδοχή και συγκράτηση του  φλεβοκαθετήρα. δ) Να είναι υποαλλεργικά και ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρμα. ε)Να προσφέρονται στη διάσταση10cmΧ12cm. Να διαθέτει σήμανση CE σε κάθε συσκευασία καθώςκαι ημερομηνία λήξης.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	28
	33194100-7 (Συσκευές και όργανα έγχυσης)
	30024394
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ
	ΤΕΜ
	200
	2,090 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 418,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 518,32€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Συσκευές εντερικής χορήγησης για σίτιση με γαστρικό καθετήρα για χρήση μέσω βαρύτητας. Να είνα ιαποστειρωμένες,ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών,μη τοξικές .• Να είναι από διαφανή πολυουρεθάνη. DEPH FREE (ελεύθερο φθαλικών) • Να φέρουν ειδικό συνδετικό πώμα, που να προσαρμόζεται σε φιάλες με ευρύ και στενό στόμιο και σε συσκευασίες τύπου smartflex ή και τύπου readytohang.• Να αναγράφεται η χώρα κατασκευή ςκα ιο υπεύθυνοςκυκλοφορίας.Να αναγράφεται στη συσκευασία ηέ νδειξη ότι είναι αποστειρωμένη και με ποιά μέθοδο,η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης και ο χαρακτηρισμός της παρτίδας. Να διαθέτει την έγκριση CE, ότι πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Να φυλάσσονται σε χώρο με θερμοκρασία από 0°C – 40°C και να έχουν μακρά διάρκεια ζωής από την ημερομηνία αποστείρωσης (5 έτη).

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	36
	33141111-1 (Αυτοκόλλητοι    επίδεσμοι)
	30027960
	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 23Χ23CM ± 2CM
	ΤΕΜ
	100
	7,1500 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 715,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 886,60€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Επιθέματα για έλκη υδροκολλοειδή αλγινικά μείωσης πίεσης. Να έχουν καλή εφαρμογή και να μην προκαλούν ερεθισμό του δέρματος. Να επιτυγχάνουν σωστή και ταχεία επούλωση των ελκών. Να παρέχουν προστασία του τραύματος από εξωτερικά μικρόβια και υγρά. Να είναι απαλά και εύκαμπτα για τέλεια εφαρμογή. Να αφαιρούνται εύκολα χωρίς ερεθισμούς. Να φέρουν απαραίτηταέγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	42
	33141111-1 (Αυτοκόλλητοι    επίδεσμοι)
	30026392
	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 15x15
	ΤΕΜ
	150
	6,61 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 991,50€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 1.229,46€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Επιθέματα υδροτριχοειδικά κολλητικά αποστειρωμένα, ιδανικά για φροντίδα ελκών με οποιοδήποτε βαθμό εξίδρωσης σε όλες τις φάσεις επούλωσήςτους , με διαστάσεις15Χ15εκ. Να φέρουν απαραίτητα έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	43
	33141111-1 (Αυτοκόλλητοι    επίδεσμοι)
	30026392
	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 10x10
	ΤΕΜ
	150
	3,880 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 582,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 721,68€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Επιθέματα υδροτριχοειδικά κολλητικά αποστειρωμένα, ιδανικά για φροντίδα ελκών με οποιοδήποτε βαθμό εξίδρωσης σε όλες τις φάσεις επούλωσήςτους , με διαστάσεις10Χ10εκ. Να φέρουν απαραίτητα έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	44
	 
	 
	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 15Χ15CM ± 2CM
	ΤΕΜ
	100
	18,480 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 1848,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 2.291,52€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή αφρώδη, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα,για την αποφυγή διαβροχής.Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται, έτσι ώστε, να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων και να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος. Η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος και η καταστροφή των μικροοργανισμών να απορροφούνται ακόμη και εντός του επιθέματος. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Να φέρουν απαραίτητα έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	45
	 
	 
	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 20Χ20CM ± 2CM
	ΤΕΜ
	50
	22,500 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 1.127,50€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 1.398,10€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή αφρώδη, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό από υποαλλεργική κόλλα,για την αποφυγή διαβροχής.Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται, έτσι ώστε, να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων και να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος. Η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος και η καταστροφή των μικροοργανισμών να απορροφούνται ακόμη και εντός του επιθέματος. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Να φέρουν απαραίτητα έγκριση CE, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	46
	33141200-2 (Καθετήρες)
	30015387
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο14
	ΤΕΜ
	100
	1,892 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 189,20€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 234,61€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Καθετήρες Levin (σίτισης) μιας χρήσης αποστειρωμένοι,από υλικό ιατρικού τύπου
Medical GradePVC,α κτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5cm–75 cm, ατραυματικοί ,ανοικτού άκρου με τρεις
(3) πλάγιες οπές, μήκους περίπου 125cm. Οι δε πλάγιες οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικάσχεδιασμένες, ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής.Ναείναι κατασκευασμένοι με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ- ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	47
	33141200-2 (Καθετήρες)
	30022879
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο16
	ΤΕΜ
	100
	1,892 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 189,20
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 234,61

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Καθετήρες Levin (σίτισης) μιας χρήσης αποστειρωμένοι,από υλικό ιατρικού τύπου
Medical GradePVC,α κτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5cm–75 cm, ατραυματικοί ,ανοικτού άκρου με τρεις
(3) πλάγιες οπές, μήκους περίπου 125cm. Οι δε πλάγιες οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικάσχεδιασμένες, ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής.Ναείναι κατασκευασμένοι με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ- ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	48
	33141200-2 (Καθετήρες)
	30022880
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο18
	ΤΕΜ
	100
	1,892 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 189,20€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 234,61€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Καθετήρες Levin (σίτισης) μιας χρήσης αποστειρωμένοι,από υλικό ιατρικού τύπου
Medical GradePVC,α κτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5cm–75 cm, ατραυματικοί ,ανοικτού άκρου με τρεις
(3) πλάγιες οπές, μήκους περίπου 125cm. Οι δε πλάγιες οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικάσχεδιασμένες, ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής.Ναείναι κατασκευασμένοι με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ- ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	49
	33141200-2 (Καθετήρες)
	30022881
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN Νο20
	ΤΕΜ
	100
	2,277 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 227,70€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 282,35€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Καθετήρες Levin (σίτισης) μιας χρήσης αποστειρωμένοι,από υλικό ιατρικού τύπου
Medical GradePVC,α κτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5cm–75 cm, ατραυματικοί ,ανοικτού άκρου με τρεις
(3) πλάγιες οπές, μήκους περίπου 125cm. Οι δε πλάγιες οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιημένες και ειδικάσχεδιασμένες, ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να μην προκύπτει τραυματισμός. Η υποδοχή να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασμένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθμός παραγωγής.Ναείναι κατασκευασμένοι με βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ- ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	99
	38437110-1          (Ρύγχη σιφωνίων πιπετών)
	30018157
	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 10-200μl
	ΤΕΜ
	4.000
	0,0242 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 96,80€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 120,03€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου Eppendorf του εργαστηρίου.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	100
	38437110-1          (Ρύγχη σιφωνίων πιπετών)
	30018158
	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ ΤΥΠ. EPPENDORF 200-1000μl
	ΤΕΜ
	1.500
	0,0026 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 3,90€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 4,84€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου Eppendorf του εργαστηρίου.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	101
	38437110-1          (Ρύγχη σιφωνίων πιπετών)
	30018161
	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤTΩΝ Τ. EPPENDORF 1000-5000μικρολίτρα
	ΤΕΜ
	500
	0,005 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 2,50€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 3,10€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόματα από τις αυτόματες πιπέτες τύπου Eppendorf του εργαστηρίου.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	103
	38437100-8         (Σιφώνια πιπέτες)
	30018184
	ΠΙΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜ/ΝΗ . ΑΥΤΟΜ. ΓΕΜΙΣΜΑ 2ml
	ΤΕΜ
	100
	0,1144 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 11,44
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 14,19

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Πλαστική πιπέτα βαθμονομημένη με αυτόματο γέμισμα των 2ml.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	104
	33141220-8 (Σωληνίσκοι)
	30015168
	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 12ml  (100Χ17mm)
	ΤΕΜ
	2.000
	0,0241 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 48,20€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 59,77€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  :  Πλαστικά διαφανή (100x17)mm.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	106
	33140000-3             (Ιατρικά αναλώσιμα)
	30018155
	ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10ML
	ΤΕΜ
	4.000
	0,0671 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 268,40€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 332,82€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  :  Πλαστικοί αποστειρωμένοι ανά 10 τεμάχια, μιας χρήσεως.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	109
	33192000-2        (Ιατρικές προμήθειες)
	30003694
	ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΠΛΑΤΟΥΣ 5cmx75m
	ΤΕΜ
	10
	5,72

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α:57,20€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 70,93€

	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	112
	33141220-8 (Σωληνίσκοι)
	30016834
	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ EPPENDORF 2ml
	ΤΕΜ
	3.500
	0,0149 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 52,15€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 64,67€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Κωνικά με ενσωματωμένο πώμα πλαστικό των 1,5ml.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	113
	33140000-3             (Ιατρικά αναλώσιμα)
	 
	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ  ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ  ΜΠΛΕ
	ΤΕΜ
	700
	0,0231 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 16,17€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 20,05€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι με μπλε ένδειξη (χωρίς ηπαρίνη) μήκους 75mm, όγκου 75μl. Συσκευασμένοι σε πλαστικά φιαλίδια των100τεμαχίων.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	114
	30197641-1 (Θερμογραφικό χαρτί)
	30026115
	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MORTARA
	ΡΟΛΟ
	50
	3,2670 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α:163,35€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 202,55€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  :  ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ MORTARA

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	115
	30197641-1 (Θερμογραφικό χαρτί)
	30026398
	ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
	ΠΑΚ
	5
	4,5650 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 22,83€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 28,30€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ DEFIGARD 4000 ME KATAΓΡΑΦΙΚΟ

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	116
	30197641-1 (Θερμογραφικό χαρτί)
	30026114
	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BIOCARE MODEL iE3
	ΤΕΜ
	50
	0,8580 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 42,90€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 53,20€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ BIOCARE MODEL iE3

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	117
	30197641-1 (Θερμογραφικό χαρτί)
	30026333
	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ESAOTE MOD P80
	ΤΕΜ
	30
	1,9250 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 57,75€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 71,61€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ESAOTE Mod.P80

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	118
	30197641-1 (Θερμογραφικό χαρτί)
	30026331
	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ECG-1103
	ΤΕΜ
	50
	0,869 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 43,45€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 53,88€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  ECG-1103

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	119
	30197641-1 (Θερμογραφικό χαρτί)
	30026397
	XAΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SE-18
	ΤΕΜ
	40
	6,60 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 264,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 327,36€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ SE-18

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	120
	30197641-1 (Θερμογραφικό χαρτί)
	30026397
	XAΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ G58301
	ΤΕΜ
	30
	1,480 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 44,55€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 55,24€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  G58301

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	122
	33140000-3             (Ιατρικά αναλώσιμα)
	30015684
	ΚΡΕΜΕΣ Η.Ε.ΓΡΑΦΟΥ
	ΤΕΜ
	50
	6,325 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 316,25€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 392,15€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΚΡΕΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ALVAR Αγώγιμο υδατοδιαλυτό τζελ κατάλληλο για την καταγραφή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ειδικό τζελ υψηλής αγωγιμότητας για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη καταγραφή, μη διαβρωτικό, χωρίς πρόσμειξη αλάτων, δερματολογικά ελεγμένο, για εξωτερική χρήση μόνο, βάρος : από 250-300 gr Να διαθέτει σήμανση CE.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	123
	30197641-1 (Θερμογραφικό χαρτί)
	30029395
	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ edan
	ΡΟΛΟ
	30
	8,250 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 247,50€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 306,90€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Tο κάθε ρολό θα πρέπει να έχει διαστάσεις 5,5 cm πλάτος &10m μήκος.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	124
	30192800-9 (Αυτοκόλλητες ετικέτες)
	30022633
	ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ
	ΡΟΛ
	60
	1,166 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 69,96€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 86,75€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55x25mm (1.000 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ).

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	126
	33140000-3             (Ιατρικά αναλώσιμα)
	30026369
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (ΟΛΟΣΩΜΗ) TYVEK
	ΤΕΜ
	100
	1,595 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 159,50€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 197,78€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:Ολόσωμες προστατευτικές ενδυμασίες με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής (στολές TYVEK ) • Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής. • Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. • Να είναι υγραπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής. • Να παραμένει αδιάβροχη και υγραπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της. • Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία. • Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. • Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα. • Χωρίς εμφανείς ραφές. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση και καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού. • Να δίνεται η δυνατότητα μεγάλης διάρκειας έκθεσης του χρήστη στον βιολογικό ή χημικό παράγοντα. • Να προσφέρεται σε μεγέθη M, L, XL. Απαιτήσεις – συμμορφώσεις Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III.

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	CPV
	ΚΩΔ. ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

	127
	33140000-3             (Ιατρικά αναλώσιμα)
	30015707
	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΓΚΕΤΕΣ Μ/Χ
	ΤΕΜ
	3.000
	0,1011 €

	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α: 303,3€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α: 376,09€

	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Ποδονάρια τύπου μπότας Πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Να είναι αδιάβροχα, ενώ περιμετρικά να έχουν λάστιχο (στο ύψος του γόνατου) ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών (εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

	
	
	
	
	
	
	









ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

	[bookmark: _GoBack]ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Συμφωνία επί του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά ορίζεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης»  της διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, για τη διαχείριση της ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές ISO 9001 ή ισοδύναμο.
	ΝΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
	 
	 

	3
	Προσφερόμενα προϊόντα πιστοποιημένα από κοινοποιημένο Οργανισμό.
	ΝΑΙ - ΣΗΜΑΝΣΗ CE
	 
	 



Οι πίνακες συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει (επί ποινή απόρριψης):

Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή, που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληροίτε ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
 
4. 	Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ, που κατά την κρίση του υποψηφίου προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των «Πινάκων Συμμόρφωσης». Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 



[bookmark: _Toc91690177]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Οι στήλες στον «ΠΙΝΑΚΑ Ι» της οικονομικής προσφοράς να είναι όλες συμπληρωμένες, επί ποινή απόρριψης.



	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
	ΚΩΔ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	Φ.Π.Α.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.



