# ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ « ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ »

# ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

# ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ

# ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣ                                                     Χαϊδάρι , 4 Φεβρουαρίου  2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ

# ΘΕΜΑ :¨ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ¨

(Μ.Α.Π.)

# Α. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Η προστατευτική ενδυμασία για μολυσματικούς βιολογικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρεί τα πρότυπα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτά περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 14126/2003 (Κατηγορία 3, τύπος 4Β).

Οι προδιαγραφές για τις προστατευτικές ενδυμασίες είναι οι εξής:

- Μη διαπερατή ρόμπα ή φόρμα.

- Τα υλικά  και  ο σχεδιασμός δεν πρέπει  να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε

να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.

- Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου

να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που  την φορά, να μην εμποδίζει   τις  κινήσεις

και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία.

- Η  ενδυμασία  πρέπει να  έχει  ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο

τελείωμα τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.

- Οι  ραφές , οι   αρμοί   και  τα   συναρμολογήματα   ενδυμασιών   προστασίας   από

μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένα με  τέτοιο τρόπο  που

να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας.

- Οι  στολές   θα     πρέπει    να    εξασφαλίζουν    υγροαποθητικότητα    καθ ΄όλη  τη

διάρκεια   εργασίας  .  Ανάλογα   με   το   υλικό  κατασκευής  των   προστατευτικών

ενδυμασιών   μπορούν  να αποτρέπουν  τη  διείσδυση μολυσματικών παραγόντων

μέχρι  και 75 λεπτά.

- Η  σήμανση  των  ενδυμάτων  προστασίας   από   μολυσματικούς   παράγοντες  θα

πρέπει  να περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία :

•  Τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Νόρμας ΕΝ 14126/2003

•  Τον τύπο της προστατευτικής ενδυμασίας

•  Το εικονογράφημα “προστασία από βιολογικούς παράγοντες (biohazard)”.

Στη περίπτωση που η ενδυμασία παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες (π.χ. ιός Ebola), ο αναγραφόμενος τύπος πρέπει να συνοδεύεται και από το πρόθεμα -Β.

Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει διαθέσιμες προς το χρήστη όλες τις πληροφορίες που περιγράφονται και επιπρόσθετα όταν πρόκειται για ενδυμασία που παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες τις παρακάτω πληροφορίες:

-    Αριθμός Ευρωπαϊκής Νόρμας

-    Χαρακτηρισμός τύπου

-    Αναφορά  στους βιολογικούς παράγοντες για τους οποίους  η    προστατευτική

ενδυμασία   έχει    υποβληθεί   σε   δοκιμή   .  Τα    στοιχεία   αυτά   πρέπει   να

διατυπώνονται ως επίπεδα  απόδοσης.

- Κάθε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με τα επίπεδα   απόδοσης, κατά προτίμηση σε μορφή πίνακα.

- Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους περιορισμούς χρήσης (π.χ.( εύρος τιμών θερμοκρασίας).  –

- Οδηγίες για τυχόν ελέγχους που πρέπει να γίνονται πριν από την χρήση του προϊόντος.

- Οδηγίες  για  την  προσαρμογή  και  τις  ρυθμίσεις που   απαιτούνται  για   την

επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου προστασίας καθώς και οδηγίες για σωστή

χρήση.

- Οδηγίες για τη συντήρηση, καθαρισμό, απολύμανση και αποθήκευση.

- Προειδοποίηση για τυχόν προβλήματα που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ο χρήστης.

-     Βοηθητικές εικόνες και σχήματα για ορθή χρήση.

- Οδηγίες για την απόρριψη της μετά την χρήση της .

# Β.  ΡΟΜΠΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ρόμπα εξεταστική  μιας χρήσης , μη αποστειρωμένη , αδιάβροχη  από μη υφασμένο υδροαπωθητικό υλικό NON- WOVEN, με συμπεριφορά υφάσματος. Πλήρως αδιαφανείς, αδιαπέραστες από μικρόβια και βακτήρια, με ελαστική μανσέτα και μακριά μανίκια. Να είναι ανθεκτικές, αεροδιαπερατές και να δένουν με κορδόνια στον αυχένα και στη μέση. Να διατίθενται σε συσκευασία ανά 5 τεμάχια

Να αναγράφεται η σήμανση CE  , ο  κατασκευαστής ,ο κωδικός  του προϊόντος ,

το εργαστήριο πιστοποίησης και το έτος κατασκευής .

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                      Η ΕΠΙΤΗΡΗΤΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                           ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ